《制冷技术》课程教学大纲

课程编号：0621221

英文名称：Refrigerating Technology

一、课程说明

1. 课程类别

专业选修课

2. 适用专业及课程性质

选修：食品科学与工程

3. 课程目的

（1）通过对本课程的学习，使学生掌握制冷技术的基本原理、制冷剂和载冷剂知识、蒸汽压缩式制冷系统的组成和图式、制冷压缩机知识、压缩式制冷系统的设备和自控装置、双级和复叠式蒸汽压缩式制冷等知识。

（2）通过本课程的学习，培养学生对食品工厂制冷设备的认知能力，培养学生解决实际问题的能力。

4. 学分与学时

学分为1分，学时为20学时，理论20学时，实验0学时。

5. 建议先修课程

《物理化学》、《食品工程原理》、《食品机械》、《食品生化》等课程。

6. 推荐教材或参考书目

推荐教材：

（1）制冷技术. 贺俊杰主编.机械工业出版社.2003年.

参考书目：

（1）制冷技术. 集美水产学校主编. 中国农业出版社.1998.

7. 教学方法与手段

（1）启发式教学

（2）讨论式教学

8. 考核及成绩评定

考核方式：考查

成绩评定：考查（1）平时成绩占20%，形式有：平时出勤、课堂讨论以及平时测验。

（2）考试成绩占80%。

9. 课外自学要求

（1）复习和掌握食品工程原理的相关知识。

（2）了解食品机械课程讲述的基本知识。

二、课程教学基本内容及要求

绪  论

基本内容：

（1）制冷的概念。

（2）人工制冷的方法。

（3）人工制冷在国民经济中的应用。

（4）本课程的研究主要内容和理论基础。

基本要求：

（1）掌握制冷的概念。

（2）熟悉人工制冷的方法。

教学重点及难点：

（1）人工制冷的方法。

第一章 蒸气压缩式制冷的热力学原理

基本内容：

（1）蒸气压缩式制冷的基本原理

（2）蒸气压缩式制冷的理论循环

（3）单级蒸气压缩制冷理论循环的热力计算

（4）蒸气压缩式制冷的实际循环

基本要求：

（1）掌握蒸气压缩式制冷的基本原理。

（2）掌握单级蒸气压缩制冷理论循环的热力计算。

教学重点及难点：

（1）蒸气压缩式制冷的理论循环。

（2）单级蒸气压缩制冷理论循环的热力计算。

第二章 制冷剂和载冷剂

基本内容：

（1）制冷剂。

（2）载冷剂。

基本要求：

（1）掌握常用制冷剂和载冷剂特性。

（2）正确选用制冷剂和载冷剂。

教学重点及难点：

（1）常用制冷剂的性质，常用载冷剂的性质。

第三章 蒸气压缩式制冷系统的组成和图式

基本内容：

（1）蒸气压缩式氨制冷系统。

（2）蒸气压缩式氟里昂制冷系统。

基本要求：

（1）使学生掌握蒸气压缩式氨制冷系统制冷系统、氟里昂制冷系统的组成和基本部件。

教学重点及难点：

（1）掌握蒸气压缩式氨制冷系统制冷系统、氟里昂制冷系统的组成和基本部件。

第四章 制冷压缩机

基本内容：

（1）活塞式制冷压缩机的分类及其构造

（2）活塞式制冷压缩机的选择计算

（3）螺杆式制冷压缩机

（4）离心式制冷压缩机

（5）回转式制冷压缩机

基本要求：

（1）了解活塞式制冷压缩机，螺杆式制冷压缩机，离心式制冷压缩机，回转式制冷压缩机的基本知识。

（2）掌握活塞式制冷压缩机的构造、分类。

（3）熟悉制冷压缩机的选择方法。

教学重点及难点：

（1）活塞式制冷压缩机的选择计算。

第五章 双级和复叠式蒸气压缩制冷

基本内容：

（1）双级蒸气压缩制冷循环。

（2）复叠式蒸气压缩制冷循环。

基本要求：

（1）掌握双级蒸气压缩制冷循环、复叠式蒸气压缩制冷循环的基本知识。

（2）熟悉双级蒸气压缩制冷循环、复叠式蒸气压缩制冷循环的基本工艺。

教学重点及难点：

（1）双级蒸气压缩制冷循环、复叠式蒸气压缩制冷循环的基本工艺。

第六章 小型冷库制冷工艺设计

基本内容：

（1）冷藏库概述。

（2）冷藏库耗冷量计算。

（3）小型冷藏库制冷工艺设计。

基本要求：

（1）学生了解有关冷藏库的基本知识，冷藏库耗冷量计算。

（2）掌握小型冷藏库制冷工艺设计。

教学重点及难点：

（1）小型冷藏库制冷工艺设计。

第七章 制冷机房与管道的设计

基本内容：

（1）制冷机房的设计步骤

（2）制冷设备的选择和制冷机房的布置

（3）制冷剂管道的设计

（4）制冷机组

基本要求：

（1）学生了解制冷机房的设计步骤，设备的选择和制冷机房的布置。

（2）掌握制冷剂管道的设计以及制冷机组。

教学重点及难点：

（1）制冷设备的选择和制冷机房的布置。

三、课程学时分配

本课程计划20学时，理论20学时，实验0学时。课程主要内容和学时分配见课程学时分配表。

课程学时分配表

|  | 讲课 | 实验 | 习题 | 讨论 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绪 论 | 1 |  |  |  | 1 |
| 第一章 蒸气压缩式制冷的热力学原理 | 4 |  |  |  | 4 |
| 第二章 制冷剂和载冷剂 | 2 |  |  |  | 2 |
| 第三章 蒸气压缩式制冷系统的组成和图式 | 2 |  |  |  | 2 |
| 第四章 制冷压缩机 | 3 |  |  |  | 3 |
| 第五章 双级和复叠式蒸气压缩制冷 | 2 |  |  |  | 2 |
| 第六章 小型冷库制冷工艺设计 | 3 |  |  |  | 3 |
| 第七章 制冷机房与管道的设计 | 3 |  |  |  | 3 |
| 总计 | 20 |  |  |  | 20 |
| 说明： |  |  |  |  |  |

修订人：王宪青

审核人：翟爱华